붙임 13월3「안전점검의 날」 홍보자료

유 형	홍보내용
미세먼지 행동요령

□ 재난유형별 홍보문구:“따뜻한 봄맞이! 신학기 안전점검부터”

유 형

홍보내용

화재 사고 매뉴얼

화재 사고 예     방

❏ 교육시설 화재 안전관리 및 예방활동 철저!

○ 문어발식 콘센트에 의한 배선꼬임, 먼지 과다 등의 경우 원인

제거 및 청소

○ 퇴실 시 전열기구, 컴퓨터, 개인 전열기구 등 전기제품 전원

차단 및 콘센트 뽑았는지 확인

○ 소화기구(소화기,소화전 등) 위치, 내용연수, 연결상태 등 확인하기

※ 자료출처: 학교안전정보센터(https://schoolsafe.kr/)

학교교육시설안전원(https://www.koies.or.kr/)

소화기 주의사항 및 올바른 사용법

□ 분말 소화약제 노출 시 대응방법

출처: 서울시 독성물질 중독관리센터(https://www.seoulpcc.or.kr)

□ 소화기 사용법

- 화재 발견 시 소화기가 비치된 장소로 이동하여 소화기를 집어 든다.

- 소화기를 들고 불이 난 장소로 이동하여 가급적 가까이(4~6m 정도) 가서 안전핀을 뽑는다.

- 바람을 등지고 서서 호스가 불을 향하게 하고 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌린다.

□ 소화기 사용 시 주의사항

- 적응화재에만 사용하여야 한다(분말소화기 ABC형은 공용으로 사용).

- 성능에 따라서 불 가까이 접근하여 사용하되, 너무 가까이 접근하여 화상을 입지 않도록 주의해야 한다.

- 바람을 등지고 풍상에서 풍하로 방사한다.

- 분말제를 흡입하지 않도록 주의한다.