2019숭의중학교 학교교육 모니터링

활동결과 보고서

활동사항	화장실 시설 및 안전, 청결상태 등 점검
활동일시	2019년 6월 13일 13:30
활동장소	학교 교내 1,2,3,4층 남녀 화장실
참여자	숭의중학교 1,2,3학년 학부모 15명

화장실 모니터링 결과
환경	￭ 냄새, 조명(전등상태), 환기, 청결, 낙서 상태 전반적으로 양호함 ￭ 3층 우측 여자화장실 전등 1개 불량임
비품	￭ 화장지, 비누, 청소비품 구비 양호함
안전	￭ 화장실문, 창문 파손없고 여닫음 양호함 ￭ 바닥 물기 없고, 미끄러움 정도 양호함 ￭ 천장상태(낙하물질) 양호함 ￭ 3층 우측 남자화장실 화장실 문 1개 불량임
세면기 및 주변	￭ 청결 및 급수, 배수상태 양호함 ￭ 수도꼭지, 거울 등 양호함
변기 및 주변	￭ 청결 및 급수, 배수, 수압 양호함 ￭ 변기파손 없고 청결상태 양호함
개선요구사항	￭ 3층 우측 여자화장실 전등 1개 교체 요망 ￭ 3층 우측 남자화장실 화장실문 1개 수리 요망
기타의견	￭ 현재 비치되어 있는 고형비누 대신 거품식 또는 액체식 비누 구비, 핸드드라이어 구비 등의 의견이 있었으나 안전, 소음 등의 문제점도 논의됨
위와 같은 모니터링 결과에 따라 개선요구 사항 및 기타의견을 학교 운영위원회 및 행정실에 전달함